QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI XẢY RA HỎA HOẠN

- Bộ phận  phụ trách        		    Đội cứu hỏa trung tâm, Cán bộ trực tại các phòng /kho tài liệu

- Bộ phận Phối hợp:                           Toàn thể CBVC trugn tâm, các đơn vị chức năng trong HV, cảnh sát PCCC 114

| Khi phát hiện có cháy/ còi báo cháy /lệnh báo động di dời…, | Trong thời gian chưa có lực lượng ứng cứu, đội PCCC chuyên nghiệp | Trong thời gian thực hiện các biện pháp chữa cháy | Trong và sau khi kết thúc hỏa hoạn |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Tất cả cán bộ thư viện

(4)

Cán bộ trực tại khu vực có cháy, đội cứu hỏa của ĐV, nhân viên TV tại các bộ phận khác

(2)

Cán bộ trực Phục vụ, đội cứu hỏa của ĐV

(1)

Cán bộ trực các phòng PV trong khu vực có cháy

(3)

1. Phong tỏa, trong nom Tài sản, thiết bị, tài liệu đã được di dời để tránh thất thoát;

2. Phối hợp với lực lượng cứu hỏa thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa tài sản và tính mạng cảu nhân viên và bạn đọc Thư viện;

3. Thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau khi hỏa hoạn đã được dập tắt;

1.Khẩn trương kêu gọi bạn đọc có mặt tại khu vực có cháy phối hợp sử dụng bình cứu hỏa, nối vòi cứu hỏa và khởi động máy nổ, máy bơm nước để dập lửa;

2. Di chuyển các thiết bị, máy tính, tài liệu, các vật dễ cháy ra khỏi khu vực có cháy

Khi phát hiện có cháy/ còi báo cháy /lệnh báo động di dời…, nhanh chóng:

1.Ngắt cầu dao điện trỏng các phòng, kho sách nơi xảy ra cháy

2. Thông báo khẩn cấp bằng điện thoại cho tổ bảo vệ- VPHV, cảnh sát chữa cháy 114 để yêu cầu các biện pháp ứng cứu;

1.Bình tĩnh kiêm soát, hướng dẫn bạn đọc không tham gia chữa cháy lần lượt ra ngoài bằng  các đường:

- 2 cửa thoát hiểm 2 bên cánh gà phòng đọc T2 (thông ra phòng hội thảo và phòng hồ sơ);

- Cửa dành cho cán bộ TV cạnh quầy thủ thư tấng 1 (cổng KS có thể không mở bị ngắt điện);