QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC KHI MẤT ĐIỆN

- Cán bộ phụ trách:         		    Tổ Dịch vụ thông tin

Số điện thoại: 043 8767841;     Email: infolib@vnua.edu.vn

2. Phối hợp:                                         Cán bộ tin học

(5-10’ từ khi mất điện)                         (10-15’ từ khi mất điện)                    (10-15’ từ khi mất điện)                 (5’ Khi có điện trở lại)

* Trường hợp chỉ có nguồn điện thắp sáng và cổng KS: vẫn phục vụ bạn đọc đọc tại chỗ (không cho mượn, trả)

Trường hợp không có điện thắp sáng và cổng KS nhưng có điện máy tính: Nhận trả tài liệu tại cổng KS (không PV đọc, mượn)

* Trường hợp mất điện ban đêm

# Text boxes

Cán bộ trực T1,2, Tin học

(4)

Cán bộ P. Tin học

(3)

Cán bộ trực tầng 1

(2)

Cán bộ trực tầng 2

(1)

Khi có điện trở lại:

1.Kiểm tra, khởi động lại máy chủ, cổng an ninh, máy tính và các thiết bị khác;

2. Quét trả toàn bộ, tài liệu bạn đọc gửi lại (ghi mượn lại khi bạn đọc quay trở lại);

- Kết nối nguồn điện máy nổ (nếu có) trước khi cho bạn đọc ra khỏi cổng KS và cổng an ninh;

- Y/c bạn đọc để lại các TL đã ghi mượn, TL chưa trả (đề phòng không có điện ưu tiên tại cổng an ninh);

- Yêu cầu bạn đọc đọc tại chỗ;

1. Kết nối nguồn điện máy nổ cho phòng máy chủ (nếu có);

2. Trường hợp không có nguồn điện máy nổ: thực hiện các nghiệp vụ để Tắt máy chủ và các thiết vị mạng trước khi bộ lưu UPS hết điện (lưu và tắt các dữ liệu trên phân mềm quản lý TVĐT…) và tắt UPS;

1. Yêu cầu bạn đọc không mang tài liệu, không mượn trả tài liệu khi mất điện;

2.Tắt máy tính theo quy trình

(nếu máy có thiết bị lưu điện);

3. Y/c bạn đọc để lại các TL đã ghi mượn, TL chưa trả (đề phòng không có điện ưu tiên tại cổng an ninh);

4.Yêu cầu bạn đọc đọc tại chỗ;

Cán bộ trực tầng 1,2

(1)

Cán bộ trực tầng 1,2

(1)

Cán bộ trực tầng 1, cổng KS

(1)

Cán bộ trực tầng 1,2

(1)

1. Bật các đèn dự phòng (đèn dự phòng luôn được kiểm tra, nạp điện sẵn)

2. Kết nối nguồn điện ưu tiên, điện máy nổ (nếu có)

3. Yêu cầu bạn đọc rời khỏi giá sách; Quan sát bạn đọc khi rời khỏi giá sách (tránh việc giấu sách trong người);

4.Yêu cầu bạn đọc ngay lập tức xuống tầng 1; tập trung trước cổng ra tầng 1

1. Nhận sách bạn đọc gửi lại (nếu có), tuyệt đối không cho bạn đọc mang tài liệu về;

2.Tập trung đèn dự phòng và nhân lực trực tại khu vực cổng, hướng dẫn, quan sát BĐ lần lượt đi qua lối đi dự phòng cạnh cổng từ ;

* Không cho bạn đọc ra khi

chưa kết nối được nguồn điện

/ chưa chuẩn bị được nhân lực

giám sát tại cổng  ra

1. Kiểm tra tất cả các vị trí trong thư viện (bao gồm cả phòng tự học, nhà vệ sinh 2 đầu hành lang…), đảm bảo không còn bạn đọc trong TV /kẻ gian lợi dụng trốn trong kho sách) ;

2. Ngắt cầu giao tổng trước khi khóa cửa;

1.  Hướng dẫn bạn đọc tìm và lấy hành lý trong khu vực gửi đồ (tránh lấy nhầm/ cố ý lấy nhầm đồ của người khác)

2. Thu lại chìa khóa tủ gửi hành lý (để riêng các chìa khóa chưa nhập trả trên máy);